ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К РАЗДЕЛУ 3

Номер дела ____________________

Перечень исполнительной документации в соответствии с СНиП,

необходимый для проведения органом государственного

строительного надзора проверки (итоговой) и последующего хранения у балансодержателя объекта капитального строительства.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта, адрес объекта)

|  | Наименование документа (Акт, схема) | Номер документа, дата | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства. |  |  |
| 1.2. | Исполнительная схема геодезической разбивочной основы для строительства. |  |  |
| 1.3. | Акт выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения). |  |  |
| 1.4. | Исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения). |  |  |
| 1.5. | Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений. |  |  |
| 1.5.1. | Исполнительная схема котлована. |  |  |
| 1.5.2. | Исполнительная схема свайного основания. |  |  |
| 1.5.3. | Исполнительная схема фундаментов. |  |  |
| 1.5.4. | Поэтажные исполнительные схемы многоэтажных зданий. |  |  |
| 1.5.5. | Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей, перекрытий и покрытия здания. |  |  |
| 1.5.6. | Исполнительная схема лифтовой шахты. |  |  |
| 1.5.7. | Исполнительная схема кровли. |  |  |
| 1.5.8. | Исполнительная схема колонн каркасного здания. |  |  |
| 1.5.9. | Исполнительная схема благоустройства. |  |  |
| 1.5.10 | Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах земельного участка. |  |  |
| 1.6. | Исполнительные чертежи и продольные профили подземных сетей инженерно-технического обеспечения. |  |  |
| 1.6.1. | Исполнительный чертеж наружных сетей водоснабжения. |  |  |
| 1.6.2. | Исполнительный чертеж наружных сетей канализации. |  |  |
| 1.6.3. | Исполнительный чертеж наружных тепловых сетей. |  |  |
| 1.6.4. | Исполнительный чертеж наружных сетей газоснабжения. |  |  |
| 1.6.5. | Исполнительный чертеж наружных сетей электроснабжения. |  |  |
| 1.6.6. | Исполнительный чертеж телефонной канализации. |  |  |
| 1.6.7. | Исполнительный чертеж наружных сетей связи. |  |  |
| 1.6.8. | Исполнительный чертеж по сооружениям защиты от электрокоррозии. |  |  |
| 2. Акты освидетельствования выполненных работ и испытаний строительных конструкций |
| 2.1. | Акт проверки качества грунтов основания. |  |  |
| 2.2. | Погружение свай, свай-оболочек, шпунта, опускных колодцев и кессонов. |  |  |
| 2.3. | Стыкование составных свай и свай-оболочек. |  |  |
| 2.4. | Бурение всех видов скважин. |  |  |
| 2.5. | Армирование буронабивных скважин. |  |  |
| 2.6. | Заполнение (инъецирование) буронабивных скважин. |  |  |
| 2.7. | Устройство искусственных оснований под фундаменты. |  |  |
| 2.8. | Армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий. |  |  |
| 2.9. | Установка анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные конструкции. |  |  |
| 2.10. | Гидроизоляция фундаментов. |  |  |
| 2.11. | Акт приемки подземной части здания (нулевого цикла). |  |  |
| 2.12. | Армирование кирпичной кладки стен, колонн, перегородок. |  |  |
| 2.13. | Утепление наружных ограждающих конструкций. |  |  |
| 2.14. | Замоноличивание монтажных стыков и узлов. |  |  |
| 2.15. | Герметизация стыков стеновых панелей. |  |  |
| 2.16. | Монтаж металлоконструкций. |  |  |
| 2.17. | Антикоррозийная защита металлоконструкций. |  |  |
| 2.18. | Антикоррозионная защита сварных соединений. |  |  |
| 2.19. | Акт приемки мусоропроводов и помещений мусоросборников. |  |  |
| 2.20. | Ограждение балконов и лоджий. |  |  |
| 2.21. | Гидроизоляция ограждающих конструкций. |  |  |
| 2.22. | Гидроизоляция санитарных узлов и балконов. |  |  |
| 2.23. | Акт промежуточной приемки ответственных конструкций (фундаментов, этажей, пролетов). |  |  |
| 2.24. | Устройство гидроизоляционного ковра. |  |  |
| 2.25. | Устройство звукоизоляции полов. |  |  |
| 2.26. | Антисептирование и огневая защита деревянных конструкций. |  |  |
| 2.27. | Устройство кровельных покрытий металлическими листами, металлочерепицей, волнистой асбофанерой и пр. |  |  |
| 2.28. | Акт приемки кровли. |  |  |
| 2.29. | Акт приемки молниезащиты и заземления. |  |  |
| 2.30. | Акт замера сопротивления при устройстве молниезащиты и заземления. |  |  |
| 2.31. | Акт приемки дополнительных специальных устройств по слабым токам (сигнализация, местная телефонная связь, видеонаблюдение и др.). |  |  |
| 2.32. | Акт приемки и отделки фасада. |  |  |
| 2.33. | Заключение о правильности выполненных в натуре конструкций. |  |  |
| 2.34. | Справка о выполнении благоустройства и озеленения. |  |  |
| 2.35. | Акт освидетельствования и проверки вентиляционных и дымовых каналов. |  |  |
| 2.36. | Протокол измерения уровня шума в помещениях. |  |  |
| 2.37. | Протокол исследования воздуха в закрытых помещениях. |  |  |
| 2.38. | Протокол радиационного обследования помещений. |  |  |
| 2.39. | Санитарно-эпидемиологическое заключение по радиационному фактору. |  |  |
| 2.40. | Протокол испытания питьевой воды. |  |  |
| 2.41. | Акт тепловизионного контроля качества тепловой защиты здания (сооружения). |  |  |
| 2.42. | Акт проверки воздухопроницаемости ограждающих конструкций. |  |  |
| 2.43. | Другие акты испытаний строительных конструкций, в случаях предусмотренных проектной документацией и требованиями технических регламентов (норм и правил). |  |  |
| 3. Акты освидетельствования и испытаний участков сетей инженерно-технического обеспечения |
| 3.1. | Отопление и вентиляция |  |  |
| 3.1.1. | Акт гидростатического испытания котлов низкого давления. |  |  |
| 3.1.2. | Акт приемки системы и выпусков водостока здания. |  |  |
| 3.1.3. | Акт приемки отопления. |  |  |
| 3.1.4. | Акт приемки естественной вентиляции. |  |  |
| 3.1.5. | Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции с приложением паспортов систем. |  |  |
| 3.1.6. | Акт приемки системы кондиционирования воздуха с приложением паспортов системы. |  |  |
| 3.1.7. | Акт приемки кислородоснабжения. |  |  |
| 3.2. | Водопровод и канализация |  |  |
| 3.2.1. | Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков. |  |  |
| 3.2.2. | Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации. |  |  |
| 3.2.3. | Акт гидростатического или манометрического испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения. |  |  |
| 3.2.4. | Акт обследования водомерного узла. |  |  |
| 3.2.5. | Протоколы физико-химического и бактериологического исследования воды. |  |  |
| 3.2.6. | Акт приемки внутренних систем хозяйственного и горячего водоснабжения, квартирных водосчетчиков |  |  |
| 3.3. | Газораспределение |  |  |
| 3.3.1. | Строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода. |  |  |
| 3.3.2. | Строительный паспорт внутреннего газового оборудования. |  |  |
| 3.3.3. | Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы. |  |  |
| 3.3.4. | Акт приемки внутренней и наружной сети газопровода. |  |  |
| 3.4. | Монтаж лифтов |  |  |
| 3.4.1. | Акт полного технического освидетельствования лифта. |  |  |
| 3.4.2. | Акты технической готовности и приемки подъемно-транспортного оборудования. |  |  |
| 3.4.3. | Акт приемки ОДС. |  |  |
| 3.5. | Системы пожаротушения и пожарной сигнализации |  |  |
| 3.5.1. | Акт испытания пожарного водопровода и пожарных гидрантов. |  |  |
| 3.5.2. | Акт приемки систем противопожарной защиты после комплексного опробования. |  |  |
| 3.6. | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы |  |  |
| 3.6.1. | Акт приемки холодильных установок. |  |  |
| 3.6.2. | Акт приемки технологического оборудования. |  |  |
| 3.6.3. | Акты приемки медицинского оборудования. |  |  |
| 3.6.4. | Акты приемки специальных систем и оборудования. |  |  |
| 3.7. | Наружные тепловые сети |  |  |
| 3.7.1. | Акт приемки внутриквартальных тепловых сетей |  |  |
| 3.7.2. | Акты приемки законченных строительством инженерных сооружений (ЦТП, бойлерной, насосной, и т.д.). |  |  |
| 3.8. | Наружные сети водоснабжения и канализации |  |  |
| 3.8.1. | Акт приемки внутриквартальных водостоков. |  |  |
| 3.8.2. | Акт приемки пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки. |  |  |
| 3.8.3. | Акт об обеспечении объекта водоснабжением. |  |  |
| 3.8.4. | Разрешение на спуск сточных вод в городскую сеть. |  |  |
| 3.9. | Наружные сети электроснабжения |  |  |
| 3.9.1. | Акт допуска или акт испытания электроустановки (по типовым сериям строительства). |  |  |
| 3.9.2. | Справка о приемке сетей электроснабжения. |  |  |
| 3.9.3. | Справка о приемке работ по наружному освещению. |  |  |
| 3.9.4. | Акты приемки законченных строительством инженерных сооружений (РТП, ТП и др.). |  |  |
| 3.10.1 | Справка городской телефонной сети о приемке работ по телефонной канализации и каблированию. |  |  |
| 3.10.2 | Справка городской радиотрансляционной сети о приемке работ по радиофикации. |  |  |
| 3.10.3 | Справка эксплуатирующей организации о приемке сетей кабельного или других систем телевидения. |  |  |
| 4. Акты, свидетельствующие о соответствии объекта проектной документации и подтверждающие его безопасность |
| 4.1. | Акт радиационного обследования объекта и ПДК объекта. |  |  |
| 4.2. | Акт радиационного обследования участка застройки. |  |  |
| 4.3. | Справка бюро технической инвентаризации об эксплуатационных показателях объекта или его технический паспорт. |  |  |
| II. Общий и специальные журналы, в которых осуществлялся учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства. |
| 1. | Общий журнал работ. |  |  |
| 2. | Специальные журналы работ: |  |  |
| 2.1. | ____________________________________________________; (наименование специального журнала работ) |  |  |
| 2.2 | ____________________________________________________; (наименование специального журнала работ) |  |  |
| 2.3. | ____________________________________________________. (наименование специального журнала работ) |  |  |
| 5. | Журнал авторского надзора лица, осуществляющего проектирование |  |  |
| 6. | Справка о месте хранения исполнительной документации заказчиком |  |  |

Примечание: заказчик несет ответственность за подлинность представленных документов и материалов.

Документы сдал:                                                      Документы принял собственник объекта:

___________________________                            _________________________________

Должность застройщика или заказчика                                                                                              должность

_______________/________________________/                                              _______________/________________________/

Подпись                 Фамилия И.О.                                                                            Подпись            Фамилия И.О.

М.П.                                                                                                                        М.П.

«_____»___________________________200  г.                                        «_____»______________________________200  г.

Документы  рассмотрел на их наличие и соответствие требованиям СНиП:

_____________________________             __________/_____________________    «_____» ________________ 200 г.

должность  специалиста ИГАСН РТ                              Подпись            Фамилия И.О.

Я,___________________________, вышеуказанные документы получил и подтверждаю

(Ф.И.О., должность застройщика-заказчика)

их наличие в полном объеме и обеспечил их хранение в специально отведенном месте по адресу:_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________/________________________/

Подпись            Фамилия И.О

«_____»___________________________200  г.