ПРИЛОЖЕНИЕ_____

К  РАЗДЕЛУ 2

Номер дела _________________________

Перечень исполнительной документации в соответствии с СНиП,

необходимый для проведения органом государственного

строительного надзора проверок по этапам строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства и последующего хранения у балансодержателя объекта капитального строительства.

_____________________________________________________________________________

(наименование объекта, адрес объекта)

| № п/п | Наименование документа (Акт, схема) | Номер, дата документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Акты приемки геодезической разбивочной основы. |  |  |
| 1.2 | Исполнительные геодезические схемы возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений. |  |  |
| 1.3 | Исполнительные схемы и профили инженерных сетей и подземных сооружений |  |  |
| 1.4 | Общий журнал работ |  |  |
| 1.5 | Специальные журналы работ, журналы входного и операционного контроля качества. |  |  |
| 1.6 | Журнал авторского надзора проектных организаций (при осуществлении авторского надзора). |  |  |
| 1.7 | Акты освидетельствования скрытых работ |  |  |
| 1.8 | Акты промежуточной приемки ответственных конструкций. |  |  |
| 1.9 | Акты испытаний и опробования оборудования, систем и устройств. |  |  |
| 1.10. | Акты приемки инженерных систем |  |  |
| 1.11 | Исполнительные схемы расположения зданий, сооружений на местности (посадки), являющиеся исполнительной архитектурной документацией |  |  |
| 1.12 | Рабочие чертежи на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам (с учетом внесенных в них изменений), сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ |  |  |
| 1.13 | Другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, по усмотрению участников строительства с учетом их специфики |  |  |
| 1.14 | Исполнительная документация, оформленная в установленном порядке, предъявляется исполнителем при приемке работ и при приемке объекта в эксплуатацию |  |  |
| При сдаче объекта в эксплуатацию исполнительная документация в комплекте с другими документами передается эксплуатирующей организации на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации. |
| 2. Примерный состав исполнительной документации |
| 1. | Общий журнал работ |  |  |
| 2. | Специальные журналы работ |  |  |
| 3. | Журнал авторского надзора |  |  |
| 4. Исполнительная геодезическая документация |
| 4.1. | Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства. |  |  |
| 4.2. | Исполнительная схема геодезической разбивочной основы для строительства. |  |  |
| 4.3. | Акт выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения). |  |  |
| 4.4. | Исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения). |  |  |
| 4.5.Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений. |
| 4.5.1 | Исполнительная схема котлована |  |  |
| 4.5.2 | Исполнительная схема свайного основания |  |  |
| 4.5.3 | Исполнительная схема фундаментов |  |  |
| 4.5.4 | Поэтажные исполнительные схемы многоэтажных зданий |  |  |
| 4.5.5. | Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей, перекрытий и покрытия здания |  |  |
| 4.5.6 | Исполнительная схема лифтовой шахты |  |  |
| 4.5.7 | Исполнительная схема кровли |  |  |
| 4.5.8 | Исполнительная схема колонн каркасного здания |  |  |
| 4.5.9 | Исполнительная схема благоустройства |  |  |
| 4.5.10 | Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах земельного участка |  |  |
| 4.5.11 | Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах земельного участка |  |  |
| 4.6. Исполнительные чертежи и продольные профили подземных сетей инженерно-технического обеспечения |
| 4.6.1 | Исполнительный чертеж наружных сетей водоснабжения. |  |  |
| 4.6.2. | Исполнительный чертеж наружных сетей канализации |  |  |
| 4.6.3. | Исполнительный чертеж наружных тепловых сетей |  |  |
| 4.6.4. | Исполнительный чертеж наружных сетей газоснабжения |  |  |
| 4.6.5. | Исполнительный чертеж наружных сетей электроснабжения. |  |  |
| 4.6.6. | Исполнительный чертеж телефонной канализации |  |  |
| 4.6.7. | Исполнительный чертеж наружных сетей связи |  |  |
| 4.6.8. | Исполнительный чертеж по сооружениям защиты от электрокоррозии. |  |  |
| 4.7. Исполнительные чертежи сетей инженерно-технического обеспечения внутри здания (сооружения). |
| 4.7.1. | Исполнительный чертеж сетей водопровода и канализации. |  |  |
| 4.7.2 | Исполнительный чертеж сетей отопления и вентиляции. |  |  |
| 4.7.3. | Исполнительный чертеж сетей газоснабжения. |  |  |
| 4.7.4. | Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения. |  |  |
| 4.7.5. | Исполнительный чертеж сетей связи, телевидения и радиофикации. |  |  |
| 4.7.6. | Исполнительный чертеж систем пожаротушения и пожарной сигнализации |  |  |
| 4.7.7. | Исполнительные чертежи по установке технологического оборудования. |  |  |
| При соответствии действительных размеров, уклонов, отметок, сечений (диаметров), привязок и других геометрических параметров проектным (с установленными предельными отклонениями) на исполнительных чертежах делается запись: «Отклонений от проекта по геометрическим параметрам нет». В качестве основы для исполнительных схем и исполнительных чертежей используются рабочие чертежи. |
| 5. Акты освидетельствования выполненных работ и испытаний строительных конструкций |
| 5.1. | Выполнение предусмотренных проектом инженерных мероприятий по закреплению грунтов и подготовке оснований. |  |  |
| 5.2. | Акт проверки качества грунтов основания |  |  |
| 5.3. | Обратная засыпка выемок. |  |  |
| 5.4. | Погружение свай, свай-оболочек, шпунта, опускных колодцев и кессонов. |  |  |
| 5.5. | Стыкование составных свай и свай-оболочек. |  |  |
| 5.6. | Бурение всех видов скважин. |  |  |
| 5.7. | Армирование буронабивных скважин. |  |  |
| 5.8. | Заполнение (инъецирование) буронабивных скважин. |  |  |
| 5.9. | Устройство искусственных оснований под фундаменты. |  |  |
| 5.10. | Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий. |  |  |
| 5.11. | Армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий. |  |  |
| 5.12. | Установка анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные конструкции. |  |  |
| 5.13. | Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий. |  |  |
| 5.14. | Гидроизоляция фундаментов |  |  |
| 5.15. | Акт приемки подземной части здания (нулевого цикла) |  |  |
| 5.16. | Армирование кирпичной кладки стен, колонн, перегородок |  |  |
| 5.17 | Утепление наружных ограждающих конструкций |  |  |
| 5.18. | Монтаж сборных железобетонных фундаментов, колонн, ригелей, перемычек, стеновых панелей, плит перекрытий и покрытий, лестничных площадок и маршей, вентблоков, балконных плит. |  |  |
| 5.19. | Анкеровка плит перекрытий и покрытий. |  |  |
| 5.20. | Замоноличивание монтажных стыков и узлов |  |  |
| 5.21. | Герметизация стыков стеновых панелей. |  |  |
| 5.22. | Монтаж металлоконструкций. |  |  |
| 5.23. | Антикоррозийная защита металлоконструкций. |  |  |
| 5.24. | Антикоррозионная защита сварных соединений. |  |  |
| 5.25. | Акт приемки мусоропроводов и помещений мусоросборников. |  |  |
| 5.26. | Ограждение балконов и лоджий. |  |  |
| 5.27. | Гидроизоляция ограждающих конструкций. |  |  |
| 5.28. | Гидроизоляция санитарных узлов и балконов. |  |  |
| 5.29. | Заделки балконов, прогонов, перемычек и настилов перекрытий. |  |  |
| 5.30. | Крепления облицовки поверхностей естественными и искусственными материалами. |  |  |
| 5.31. | Акт промежуточной приемки ответственных конструкций (фундаментов, этажей, пролетов). |  |  |
| 5.32. | Установка оконных и дверных блоков. |  |  |
| 5.33. | Крепления, конопатки и изоляции перегородок оконных и дверных блоков |  |  |
| 5.34. | Устройство оснований под полы |  |  |
| 5.35. | Устройство гидроизоляционного ковра |  |  |
| 5.36. | Устройство звукоизоляции полов |  |  |
| 5.37. | Антисептирование и огневая защита деревянных конструкций. |  |  |
| 5.38. | Паро-тепло и гидроизоляция перекрытий, в т.ч. чердачных, над подвалами и встроенными помещениями, бойлерными и др. |  |  |
| 5.39. | Пароизоляция кровли |  |  |
| 5.40. | Теплоизоляция кровли |  |  |
| 5.41. | Устройство рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый слой) |  |  |
| 5.42. | Устройство кровельных покрытий металлическими листами, металлочерепицей, волнистой асбофанерой и пр. |  |  |
| 5.43. | Акт приемки кровли |  |  |
| 5.44. | Акт приемки молниезащиты и заземления |  |  |
| 5.45. | Акт замера сопротивления при устройстве молниезащиты и заземления |  |  |
| 5.46. | Устройство навесных фасадов |  |  |
| 5.47. | Акт приемки и отделки фасада |  |  |
| 5.48. | Заключение о правильности выполненных в натуре конструкций. |  |  |
| 5.49. | Справка о выполнении благоустройства и озеленения. |  |  |
| 5.50. | Подготовка оснований для устройств верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов, автомобильных дорог. |  |  |
| 5.51. | Акт освидетельствования и проверки вентиляционных и дымовых каналов. |  |  |
| 5.52. | Протокол измерения уровня шума в помещениях. |  |  |
| 5.53. | Протокол исследования воздуха в закрытых помещениях. |  |  |
| 5.54. | Протокол радиационного обследования помещений. |  |  |
| 5.55. | Санитарно-эпидемиологическое заключение по радиационному фактору. |  |  |
| 5.56. | Протокол испытания питьевой воды. |  |  |
| 5.57. | Акт тепловизионного контроля качества тепловой защиты здания (сооружения). |  |  |
| 5.58. | Акт проверки воздухопроницаемости ограждающих конструкций. |  |  |
| 5.59. | Протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность. |  |  |
| 5.60. | Другие акты испытаний строительных конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и требованиями технических регламентов (норм и правил). |  |  |
| 6. Акты освидетельствования и испытаний участков сетей инженерно-технического обеспечения |
| 6.1. | Отопление и вентиляция |  |  |
| 6.1.1. | Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения. |  |  |
| 6.1.2. | Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия. |  |  |
| 6.1.3. | Акт гидростатического испытания котлов низкого давления. |  |  |
| 6.1.4. | Акт приемки системы и выпусков водостока здания. |  |  |
| 6.1.5. | Акт приемки отопления. |  |  |
| 6.1.6. | Акт приемки естественной вентиляции. |  |  |
| 6.1.7. | Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции с приложением паспортов систем. |  |  |
| 6.1.8. | Акт приемки системы кондиционирования воздуха с приложением паспортов системы. |  |  |
| 6.1.9. | Акт приемки кислородоснабжения. |  |  |
| 6.2. | Водопровод и канализация |  |  |
| 6.2.1. | Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков. |  |  |
| 6.2.2. | Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации. |  |  |
| 6.2.3. | Акт гидростатического или манометрического испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения. |  |  |
| 6.2.4. | Акт обследования водомерного узла. |  |  |
| 6.2.5. | Протоколы физико-химического и бактериологического исследования воды. |  |  |
| 6.2.6. | Акт приемки внутренних систем хозяйственного и горячего водоснабжения, квартирных водосчетчиков |  |  |
| 6.3. | Газораспределение |  |  |
| 6.3.1. | Протокол механического испытания стыковых сварных соединений. |  |  |
| 6.3.2. | Акт неразрушающего контроля сварных соединений трубопроводов. |  |  |
| 6.3.3. | Акт испытания газопровода и газового оборудования на герметичность. |  |  |
| 6.3.4. | Строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода. |  |  |
| 6.3.5. | Строительный паспорт внутреннего газового оборудования. |  |  |
| 6.3.6 | Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы. |  |  |
| 6.3.7. | Акт приемки внутренней и наружной сети газопровода. |  |  |
| 6.4. | Монтаж лифтов |  |  |
| 6.4.1. | Акт готовности строительной части к монтажу лифтового оборудования. |  |  |
| 6.4.2. | Акт полного технического освидетельствования лифта. |  |  |
| 6.4.3. | Акты технической готовности и приемки подъемно-транспортного оборудования. |  |  |
| 6.4.4. | Акт приемки ОДС. |  |  |
| 6.5. | Электротехнические устройства |  |  |
| 6.5.1. | Акт приемки оборудования в монтаж. |  |  |
| 6.5.2. | Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств. |  |  |
| 6.5.3. | Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения. |  |  |
| 6.5.4. | Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных автоматов. |  |  |
| 6.5.5. | Акт освидетельствования заземляющих устройств. |  |  |
| 6.5.6. | Паспорт заземляющего устройства. |  |  |
| 6.5.7. | Протокол измерений сопротивления изоляции |  |  |
| 6.5.8. | Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль. |  |  |
| 6.5.9. | Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО. |  |  |
| 6.5.10. | Акт технической готовности электромонтажных работ. |  |  |
| 6.5.11. | Акт допуска электроустановки в эксплуатацию. |  |  |
| 6.5.12. | Акт приемки дополнительных специальных устройств по слабым токам (сигнализация, местная телефонная связь, видеонаблюдение и др.). |  |  |
| 6.6. | Системы пожаротушения и пожарной сигнализации |  |  |
| 6.6.1. | Акт освидетельствования и испытаний автоматической установки пожаротушения. |  |  |
| 6.6.2. | Акт освидетельствования и испытаний системы пожарной сигнализации. |  |  |
| 6.6.3 | Акт испытания пожарного водопровода и пожарных гидрантов. |  |  |
| 6.6.4. | Акт приемки систем противопожарной защиты после комплексного опробования. |  |  |
| 6.7. | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы |  |  |
| 6.7.1. | Акт строительной готовности зданий, сооружений, помещений под монтаж оборудования. |  |  |
| 6.7.2. | Акт испытания трубопроводов |  |  |
| 6.7.3. | Акт комплексного испытания оборудования. |  |  |
| 6.7.4. | Акт индивидуального испытания оборудования. |  |  |
| 6.7.5. | Акт передачи оборудования в монтаж. |  |  |
| 6.7.6. | Акт приемки холодильных установок. |  |  |
| 6.7.7. | Акт приемки технологического оборудования. |  |  |
| 6.7.8. | Акты приемки медицинского оборудования. |  |  |
| 6.7.9. | Акты приемки специальных систем и оборудования. |  |  |
| 6.8. | Наружные тепловые сети |  |  |
| 6.8.1. | Акт освидетельствования траншей при подземной прокладке трубопроводов. |  |  |
| 6.8.2. | Акт освидетельствования оснований и опор под трубопроводы. |  |  |
| 6.8.3. | Акт освидетельствования тепловой изоляции. |  |  |
| 6.8.4. | Акт освидетельствования тепловых камер. |  |  |
| 6.8.5. | Акт на прокладку трубопроводов. |  |  |
| 6.8.6. | Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность. |  |  |
| 6.8.7. | Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов. |  |  |
| 6.8.8. | Акт о проведении растяжки компенсаторов. |  |  |
| 6.8.9. | Акт об обеспечении объекта постоянным теплоснабжением. |  |  |
| 6.8.10 | Акты приемки законченных строительством инженерных сооружений (ЦТП, бойлерной, насосной, и т.д.). |  |  |
| 6.9. | Наружные сети водоснабжения и канализации |  |  |
| 6.9.1. | Акт освидетельствования траншей. |  |  |
| 6.9.2. | Акт освидетельствования оснований под трубопроводы. |  |  |
| 6.9.3. | Акт освидетельствования колодцев. |  |  |
| 6.9.4. | Акт на прокладку трубопроводов. |  |  |
| 6.9.5. | Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность. |  |  |
| 6.9.6. | Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на прочность и герметичность. |  |  |
| 6.9.7. | Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения. |  |  |
| 6.9.8. | Акт приемки внутриквартальных тепловых сетей. |  |  |
| 6.9.9. | Акт приемки внутриквартальных водостоков. |  |  |
| 6.9.10. | Акт приемки пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки. |  |  |
| 6.9.11. | Акт об обеспечении объекта водоснабжением. |  |  |
| 6.9.12. | Разрешение на спуск сточных вод в городскую сеть. |  |  |
| 6.10. | Наружные сети электроснабжения |  |  |
| 6.10.1. | Акты освидетельствования траншей и оснований под монтаж кабелей. |  |  |
| 6.10.2. | Протокол испытания силового кабеля напряжением свыше 1000 В. |  |  |
| 6.10.3. | Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой. |  |  |
| 6.10.4. | Протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах. |  |  |
| 6.10.5. | Журнал прокладки кабелей. |  |  |
| 6.10.6. | Акт освидетельствования кабельных муфт. |  |  |
| 6.10.7. | Акт освидетельствования защитного покрытия кабелей. |  |  |
| 6.10.8. | Акт допуска или акт испытания электроустановки (по типовым сериям строительства). |  |  |
| 6.10.9. | Справка о приемке сетей электроснабжения. |  |  |
| 6.10.10 | Справка о приемке работ по наружному освещению. |  |  |
| 6.10.11 | Акты приемки законченных строительством инженерных сооружений (РТП, ТП и др.). |  |  |
| 6.11. | Наружные сети связи |  |  |
| 6.11.1. | Акт освидетельствования траншей. |  |  |
| 6.11.2. | Акт освидетельствования кабельной канализации. |  |  |
| 6.11.3. | Акт на прокладку кабелей. |  |  |
| 6.11.4. | Акт освидетельствования колодцев кабельной связи. |  |  |
| 6.11.5. | Справка городской телефонной сети о приемке работ по телефонной канализации и кабелированию. |  |  |
| 6.11.6. | Справка городской радиотрансляционной сети о приемке работ по радиофикации. |  |  |
| 6.11.7. | Справка эксплуатирующей организации о приемке сетей кабельного или других систем телевидения |  |  |
| 7. Акты, свидетельствующие о соответствии объекта проектной документации и подтверждающие его безопасность |
| 7.1. | Акт радиационного обследования объекта и ПДК объекта. |  |  |
| 7.2. | Акт радиационного обследования участка застройки. |  |  |
| 7.3. | Справка бюро технической инвентаризации об эксплуатационных показателях объекта или его технический паспорт. |  |  |
| 8. Паспорта и сертификаты на оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции |
| Паспорта и сертификаты являются документами, подтверждающими соответствие применяемого оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций обязательным требованиям технических регламентов (норм и правил), обеспечивающим биологическую, механическую, пожарную, промышленную, химическую, электрическую, ядерную и радиационную безопасность. Параметры паспортов и сертификатов записываются в раздел «строительный контроль» общего и (или) специальных журналов работ и в акты освидетельствования выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. |
| 5. | Журнал авторского надзора лица, осуществляющего проектирование |  |  |
| 6. | Справка о месте хранения исполнительной документации заказчиком |  |  |

Примечание: заказчик несет ответственность за подлинность представленных документов и материалов.

Документы сдал:                                                      Документы принял собственник объекта:

___________________________                            _________________________________

Должность застройщика или заказчика                                                                                              должность

_______________/________________________/                                              _______________/________________________/

Подпись                 Фамилия И.О.                                                                            Подпись            Фамилия И.О.

М.П.                                                                                                                        М.П.

«_____»___________________________200  г.                                        «_____»______________________________200  г.

Документы  рассмотрел на их наличие и соответствие требованиям СНиП:

_____________________________             __________/_____________________    «_____» ________________ 200 г.

должность  специалиста ИГАСН РТ                              Подпись            Фамилия И.О.

Я,___________________________, вышеуказанные документы получил и подтверждаю       (Ф.И.О., должность застройщика-заказчика)

их наличие в полном объеме и обеспечил их хранение в специально отведенном месте по адресу:_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________/________________________/

Подпись            Фамилия И.О

«_____»___________________________200  г.